УДК 389.62

## Г.И. Манко, Н.С. Палюх

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ДИНАМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ

Украинский государственный химико-технологический университет, г.Днепропетровск

Рассматривается динамика изменений неопределенности значений измеряемых величин. Выводится условие минимальных потерь информации вследствие динамических погрешностей средств измерений. Предложен динамический критерий качества измерительной системы.

В работах [1, 2] показано, что при расчете количества информации, получаемой в ходе измерений, численной оценкой неопределенности измеряемой величины может служить такая характеристика, как неорганизованность О [3], частными случаями которой являются  энтропия Шеннона [4]

, 								(1)

неопределенность Бонгарда [5]

, 							(2)

а также дезинформация по Бонгарду (отрицательная полезная информация)

D=N(pq)−N(pp)=jpjlog(pjqj). 					(3)

Здесь предполагается, что P=pj – распределение вероятностей измеряемой величины, Q=qj – распределение вероятностей результатов измерений.

В работе [2] предложен статический критерий качества измерительной системы, основанный на использованияи меры неорганизованности в виде (3).

Для исследования динамики измерительных систем продолжим развитие выкладок, слеланных в [1, 2].

Во время измерения значение неорганизованности измеряемой величины падает до некоторого значения Оост, определяемого погрешностями измерения (участок 1 на рис. 1). Затем неорганизованность начинает расти (участок 2), достигая со временем максимального значения, которое можно оценить выражением (1).

Рис. 1

Динамика возрастания неорганизованности на участке 2 представляется скоростью создания неорганизованности

υсоз=dOdt,

а динамика уменьшения неорганизованности – скоростью процесса измерения

υизм=−dOdt.

Процесс возрастания неорганизованности можно аппроксимировать экспоненциальной зависимостью

О=Оост−(H−Оост)⋅Ce−αt,

где С и  – постоянные величины.

Форма кривой изменения неорганизованности на участке 1 определяется динамическими характеристиками измерительной системы, которая может представлена апериодическим звеном первого-второго порядка или колебательным звеном.

Для упрощения аппроксимируем участок 2 кривой роста неорганизованности линейной функцией

О=Оост+υсрt,

где υср – средняя скорость возрастания неорганизованности. Отсюда:

υср=О−Оостt2−t1.

Статистические связи между значениями измеряемой величины в моменты времени t1 и t2 уменьшаются до уровня, которым можно пренебречь. Поэтому интервал 0 = t1 – t2 можно рассматривать как оптимальный интервал между двумя последовательными измерениями. Он определяется как минимальный интервал , при котором коэффициент корреляции R()  становится равным нулю. Тогда с учетом (1):

υср=H(p)−Оостτ0.										(4)

Пусть время, необходимое для получения результата измерения Yj, равно Тj. К моменту получения результата измеряемая величина уже будет иметь некоторую неорганизованность , характеризующую динамическую погрешность измерительной системы.

Считая, что такие источники неорганизованности, как статические погрешности измерения и запаздывание Тj, взаимно независимы, общую неорганизованность величины измеряемой величины Х в момент получения результата Yj определим таким образом:

O(XYj)=Oост+OT.

Наибольшее количество информации, которое может содержаться в результате измерения Yj,:

I(XYj)=H(p)−O(XYj)

или

I(XYj)=H(p)−Oост−υсрTj.								(5)

Максимальная скорость прохождения информации через измерительное устройство

υj=I(XYj)Tj.

Поскольку вероятность получения результата Yj  равняется pj, средняя для всех измерений максимальная скорость прохождения информации через измерительное устройство может быть определена как математическое ожидание величины υj:

υ=jpjI(XYj)Tj.										(6)

Для того, чтобы потери информации были малы, необходимо, чтобы средняя скорость создания неорганизованности не превышала максимальную скорость передачи информации:

υср≤jpjI(XYj)Tj.

Подставив сюда выражения для υср (4) и I(X/Yj) (5), после преобразований получим:

2τ0≤jpj1Tj=1Tср,

где Tср – среднее время измерения.

Таким образом, Tcp≤τo2, т.е. условием минимальных потерь информации вследствие динамических погрешностей является применение такой измерительной системы, у которой среднее время измерения меньше половины оптимального интервала измерений.

Максимальную скорость передачи информации υможно рассматривать как реальную пропускную способность измерительного устройства.

В [2] показано, что количество информации, которое дает измерительное устройство

I=j=1mpjlog(mqj).										(7)

Подставив в (6) выражение для количества информации (7), получим с учетом того, что j=1mpj1Tj – математическое ожидание 1Tср:

υ=1Tсрj=1mpjlog(mqj).

Это динамический критерий качества измерительной системы, учитывающий её инерционные свойства, статистические параметры измеряемого сигнала,  относительный уровень погрешностей и их характер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Манко Г.И., Дашко С.В. Информационные характеристики измерительных систем. Теоретико-методологические начала // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – №3. – С. 179–181.

2. Манко Г.И., Дашко С.В. Информационные характеристики измерительных систем. Статический критерий качества // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – №4. – С. 159–160.

3. Горский Ю.М. Информационные аспекты управления и моделирования. – М.: Наука, 1978. – 223 с.

4. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетика. – М.: Иностранная литература, 1963. – 829 с.

5. Бонгард М.М. Проблемы узнавания. – М.: Наука, 1967. – 320 с.

Поступила в редакцию